  - 风力发电机组 埋件类 进场验收单

| 项目名称 |  | {project} |  |  |  | 生产厂家 |  | {factory} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | {material} |  |  |  | 进场日期 |  | {inData} |  |  |  |  |  |
| 进场数量 |  | {quantity} |  |  |  | 检验日期 |  | {checkData} |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 检测批次 |  | 检验结果 |  |  |  |  |  | 结论 |
| 1 | 工程资料 |  | 出场合格证及质量证明文件 | 技术规范 及合同要求 | {No1} |  | {certification} |  |  |  |  |  | {con1} |
|  |  |  | 尺寸检验报告 | 技术规范及图纸 | {No2} |  | {dimension} |  |  |  |  |  | {con2} |
|  |  |  | 原材料质保书 | 技术规范 及合同要求 | {No3} |  | {raw_material} |  |  |  |  |  | {con3} |
|  |  |  | 发货清单 | 技术规范 及合同要求 | {No4} |  | {list} |  |  |  |  |  | {con4} |
| 2 | 现场检验 |  | 尺寸检验 | 图纸要求 | 抽检3件/批 |  | {d1} |  | {d2} | {d3} | {d4} | {d5} | {con5} |
|  |  |  |  |  |  |  | {d6} |  | {d7} | {d8} | {d9} | {d10} | {con6} |
|  |  |  | 镀锌层厚度检测 | 图纸要求 | 抽检3件/批 |  | {d11} |  | {d12} | {d13} | {d14} | {d15} | {con7} |
|  |  |  |  |  |  |  | {d16} |  | {d17} | {d18} | {d19} | {d20} | {con8} |
|  |  |  | 内螺纹 拧入深度 | M10/M16蛇形埋件M30≥30mm M20/φ30≥40mm | 抽检3件/批 |  | {d21} |  | {d22} | {d23} | {d24} | {d25} | {con9} |
|  |  |  |  |  |  |  | {d26} |  | {d27} | {d28} | {d29} | {d30} | {con10} |
|  |  |  | 外观，划伤，凹痕，包装 | 图纸要求 | / |  | {appearance} |  |  |  |  |  | {con11} |
| 验收结论：{conclusion} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质检员/日期：                            专业工程师/日期：